佛山电器照明股份有限公司

壁挂式分体空调

竞价文件

项目编号：FSL-DA-2022-ZB001

采购项目名称：高明新宿舍壁挂式分体空调项目

竞价单位：佛山电器照明股份有限公司

地    址：佛山市禅城区汾江北路64号

邮政编码：528000

电    话： 0757-82966079

编    制:

审    核:

第一部分  现场竞价书

竞价项目名称：佛山电器照明股份有限公司（简称：佛山照明）高明新宿舍壁挂式分体式空调项目采购竞价。适用于佛山电器照明股份有限公司及所有分子公司/事业部。

竞价发起单位：佛山电器照明股份有限公司自动和信息化部

一、竞价时间：2022 年 01 月 19 日（星期 三 ） 14 : 30 时开始。

二、竞价地点：佛山照明总部招投标中心（佛山市禅城区汾江北路64号）

三、竞价方式：采取佛山照明SRM系统线上竞价的形式进行。

四、项目编号：FSL-DA-2022-ZB001

五、竞价采购的设备要求如下：

一、拟采购空调设备报价一览表:

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的壁挂式分体空调 （1P/定频、单冷)) | KF-26GW/N8Y-PC401(5) | 600台 |  |  |
| 2 | 室外机不锈钢地架 | 配1P机 | 600个 |  |  |
| 3 | 加长铜管 | 标配3米/台，超出部分2米/台 | 1200米 |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  | 元 |
| 总价（大写）： （含13%税） |  |  |  |  |  |

六、交货期：成交单位最迟在签订合同后60日内交货，并按报价表承诺的交货期交货。

七、付款方式：按报价表承诺的付款方式。三个月的电子银行承兑汇票

八、质保期：≥6年且按报价表承诺的质保期。

九、供货地点：佛山市高明区佛山照明高明富湾工业园。

十、报价要求：总报价为设备送达采购方指定地点，经采购方验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括但不限于设备制造、运输、装卸、保险费、采购保管、产品检验检测、税收以及售后服务等费用。

1、报价时须写明单价（含增值税）、付款条件、交货期、质保期、型号规格、产品的详细配置参数，竞价报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，竞价成交后按单价签订采购合同。

2、结算费用:按安装验收确认单核准空调及辅材数量与合同单价乘积计算。

- 十一、其它注意事项：

- 每天施工结束前必须打扫卫生、工具收拾（工具由乙方自行保管，如有丢失甲方概不负责），工程结束后必须全体清场包括施工的工具、材料、施工垃圾。

- 附件：

《附件一  竞价保证函》

《附件二  竞价参与方资质确认函 》

《附件三  高明新宿舍壁挂式分体空调项目采竞价第一轮报价表》

《附件四  高明新宿舍壁挂式分体空调项目采竞价第二轮报价表》

《附件五  高明新宿舍壁挂式分体空调项目采竞价第三轮报价表》

第二部分  竞价参与单位须知

- 竞价时间：如下表，逾时未完成SRM系统上报价的视为该轮竞价弃权。

| 竞价次数 | 竞价开始时间 | 报价表接收截止时间 | 开标时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一轮 | 2022年01月19日14:30 | 2022年01月19日15:00 | 2022年01月19日15:15 |
| 第二轮 | 2022年01月19日15:30 | 2022年01月19日16:00 | 2022年01月19日16:15 |
| 第三轮 | 2022年01月19日16:30 | 2022年01月19日17:00 | 2022年01月19日17:15 |

二、竞价参与单位参加竞价报价人员资质要求

竞价参与单位参加报价的人员原则上要求该单位法人代表或总经理参加，如果是公司授权指定的相关人员参与的，必须有加盖公章的单位授权委托人的证明，并在参加竞价前提交到佛山照明，详见《附件二  竞价参与方资质确认函》。

三、竞价的有效条件

1、资格审查合格

（1）竞价参与方属于佛山照明承认的合格供应商或通过本次竞价工作小组初审合格的供应商。

（2）竞价参与单位必须提供相关资质认证资料，包括但不限于：通过最新年检的营业执照复印件、法人代表身份证复印件等，同时应在上述复印件上加盖单位公章。以上资料扫描件请最迟在2022 年 01月 18日上午12:00之前提前以邮件形式发送至佛山照明指定邮箱（邮箱地址：fslguoweiguo@126.com），由佛山照明指定人员审核合格并确认后，将原件快递寄达至佛山照明指定人员，所有资质认证资料必须最迟在2022年 01 月 18 日下午18:00之前寄达佛照指定人员，否则不得参与竞价。

（3）竞价参与单位如果不是由法人代表或总经理亲自参与竞价，当天参与竞价的被委托人需提供单位授权委托书原件，详见《附件二  竞价参与方资质确认函》（需盖公章）以及被委托人身份证原件。

2、竞价保证金

（1）竞价参与单位必须交纳竞价保证金和签署《附件二  竞价保证函》。《竞价保证函》扫描件请最迟在2022 年 01月 18日上午12:00之前之前提前以邮件形式发送至佛山照明指定邮箱（邮箱地址：fslguoweiguo@126.com），由佛山照明指定人员审核合格并确认后，将原件快递寄达至佛山照明指定人员，所有资质认证资料必须最迟在2022年 01 月 18日下午18:00之前之前寄达佛照指定人员，否则不得参与竞价。

（2）竞价参与方确认参加竞价并提供竞价参与人名单及其联系方式，并且在竞价前确认已交纳保证金贰万元人民币（￥20000.00元）。未交纳保证金的取消竞价资格，不得参与本次竞价。竞价保证金请最迟于2022年01 月 18日下午16:00之前电汇方式（备注栏注明：佛山照明高明新宿舍壁挂式分体空调项目竞价保证金）存入佛山照明指定账号：

公司名称：  佛山电器照明股份有限公司

开户行：    中国工商银行佛山市分行

银行账号：  2013  0210  0902  2138  147

3、竞价参与单位完全接受（同意）本竞价文件的全部内容。

4、竞价报价文件填写要求

（1）竞价报价文件填写要求：

A、竞价参与单位用各自用户登录佛山照明SRM系统，在“销售-供应商报价”界面查看具体竞价要求，确认无误后点击参与提交。

B、参与成功后，进入到供应商报价界面，填写相关的报价信息：供货能力、含税价、供货周期、承诺交付日期等信息内容，并上传报价表。同时在佛山照明SRM系统下载的《附件   高明新宿舍壁挂式分体空调项目采购竞价第    轮报价表》也必须按本竞价文件所附的竞价报价表的要求和格式填写报价，并加盖竞价参与单位公章或销售合同章后扫描重新上传到佛山照明SRM系统，确认价格信息填写无误后保存并提交。报价表不应有涂改和字迹不清之处，如必须修改时应在修改的位置加盖企业公章或销售合同章或由该单位授权参与竞价的人员加印指模。

（2）竞价文件：

A、竞价参与单位应仔细阅读并充分理解竞价文件中的所有内容，按照竞价文件要求及有关资料，详细、认真编制报价文件，并在竞价发起方特别要求的或关键的文件上加盖竞价参与单位公章。竞价参与单位必须保证报价文件和资料的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次竞价。

B、每轮竞价均必须通过佛山照明SRM系统进行报价，并且按照下载的《附件   高明新宿舍壁挂式分体空调采购竞价第    轮报价表》格式和要求制定报价文件。竞价参与方在佛山照明SRM系统所报的单价必须与上传的《附件   高明新宿舍壁挂式分体空调采购竞价第    轮报价表》中填写的价格一致，如果两者价格不一致的，以该轮所报的最低价为准。如因报价数据有误或表格式填写不符，导致排名出错的责任由竞价参与方承担。

C、不按竞价文件的要求提供报价文件的将可能导致被拒绝或作废处理。

D、报价文件作为竞价发起单位的竞价评审依据，但不能限制竞价发起单位以其他方式签订合同或下达订单的权利。

四、竞价方式与规则

1、竞价方式：采取不公开报价方式，采取SRM系统线上报价方式进行。

登录网址：https://chinafsl.going-link.com/main.screen

2、竞价规则：

（1）竞价参与单位每轮竞价报价要低于其自身上一轮的报价，如果竞价参与单位后一轮报价高于其自身上一轮报价的，则以竞价参与单位报的最低价为准。

（2）竞价分三轮进行，每轮竞价报价由竞价参与单位在规定的时间内通过佛山照明SRM系统进行报价，佛山照明竞价工作小组的相关人员在每轮报价规定的截止时间后登录SRM系统，即时进行竞价评审并告知竞价参与单位本轮竞价入围名单。

（3）本次竞价规定参与竞价的单位要求四家以上（包括四家），如竞价参与单位少于四家，该竞价作废，佛山照明有权采取其他定价方式重新定价。

（4）成交供应商的通知：竞价评审结束，评审结果经佛山照明总经理审批确认成交单位后，正式通知成交单位签订采购合同，同时通知未成交单位。

五、竞价评审

1、竞价评审小组成员组成：

此次竞价评审工作小组由佛山照明相关部门的人员组成，组成人数为三人或三人以上奇数人员。

2、竞价评审办法：

（1）此次竞价由竞价工作小组成员与竞价工作小组组长组成专门竞价评审小组，对各竞价参与单位的报价文件进行评议，评分最高者为预选成交方，最终成交方以佛山照明总经理审批结果为准，最终成交结果将在佛山照明总经理审批后通知成交方。

（2）本次竞价根据竞价参与单位的数量实行三轮淘汰制，每轮根据竞价参与方的评分由高到低排名后进行淘汰，最后一轮的评分最高的1家确定为预选成交方。

| 竞价参与方数量 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞价参与单位≥4家 | 淘汰至剩余3家竞价参与单位进入第二轮竞价 | 淘汰至剩余2家竞价参与单位进入第三轮竞价 | 评分最高的1家确定为预选成交方 |

六、竞价纪律要求

1、在竞价和评审期间，竞价参与单位不得向竞价工作小组询问评审情况，不得进行旨在影响竞价评审结果的活动。为保证竞价评审的公正性，在竞价评审过程中，竞价评审成员不得与竞价参与单位私下通报竞价价格。竞价结束后，对竞价参与单位的未成交原因，竞价发起单位不予解释。

2、竞价参与单位提供的竞价文件必须真实、详尽，加盖单位公章后上传到佛山照明SRM系统。

3、如在竞价过程或成交执行过程中出现以下违规行为之一：①串通报价；②竞价成交后不签订合同或不接受订单的，成交不执行；③其他影响本次竞价活动的行为。将依照文件第二部分及所签署的《竞价保证函》中规定扣除保证金和进行追责。

4、凡遵守竞价工作纪律的，未成交的单位在竞价结束后30天内无息退还竞价保证金；如果成交，则成交单位的竞价保证金直接转为履约保证金，成交单位在规定的竞价有效期内履行完订单或合同后30天内无息退还。如成交单位不履行订单或合同的，则视为违约，佛山照明有权没收成交方的履约保证金。

七、SRM采购平台网上竞价资料：

1. 第一轮在SRM平台上上传的报价资料有：

①．营业执照复印件1份、法人代表身份证复印件1份（全部需盖公章）；

②.《附件一 竞价保证函》、《附件二 竞价参与方资料确认函 》；

③. 《附件三   高明新宿舍壁挂式分体空调项目采购竞价第一轮报价表》。

- 2. 第二轮在SRM平台上上传的报价资料有：

- 《附件四  高明新宿舍壁挂式分体空调项目采购竞价第二轮报价表》。

- 3. 第三轮在SRM平台上上传的报价资料有：

《附件五 高明新宿舍壁挂式分体空调项目购竞价第三轮报价表》。

4.注意竞价参与单位必须最迟在竞价开始前一天将竞价保证金汇至佛山照明专用账户，并注明“高明新宿舍壁挂式分体空调项目竞价保证金”。

附件一 竞价保证函

致：佛山电器照明股份有限公司

本公司为竞价参与单位，参加贵司的竞价活动，现我方向贵司保证如下：

一、我方愿意以以下所勾选的方式交纳贵司高明新宿舍壁挂式分体空调竞价项目（项目编号：FSL-DA-2022-ZB001）的竞价保证金贰万元整人民币（￥20000.00元），并同意在竞价后转为履约保证金，及按照贵司竞价文件要求履行完订单后无息退还；如竞价结束后未成交将全额无息退还。

二、自觉遵守竞价文件的所有规定。

三、若本公司出现以下情形，同意贵司根据相关规定没收本项目竞价保证金（履约保证金）：

1、除不可抗力外，我司在递交竞价文件截止时间后至竞价有效期内撤回竞价文件的；

2、成交通知发出后，我方放弃成交，单方涨价或无正当理由不接受贵司订单、不签订合同、不履行订单或合同，或在签订合同、订单时向贵司提出附加条件或更改合同、订单实质性内容的。

3、法律、法规及竞价文件规定的其他情形。

竞价参与单位（签字盖公章）：

日期：        年    月    日

附件二 竞价参与方资料确认函

一、竞价参与单位名称：                                           （盖公章）

地    址：

联 系 人：

电    话：

传    真：

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

二、我单位完全接受竞价文件的全部内容。

三、我单位就竞价文件所列的物料进行竞价。

四、售后服务方式或特殊承诺条款:

五、竞价参与代表资质确认（说明：若法人代表参加不需填写，若需要委托则需受托人签字及单位盖公章确认）：

1、公司法人代表：

2、兹委托我司                  全权负责我司在     年   月   日佛山照明高明新宿舍壁挂式分体空调项目竞价及SRM系统线上报价工作。

竞价参与单位（签字盖公章）：

日期：        年    月    日

附件三  佛山电器照明股份有限公司高明新宿舍壁挂式分体空调项目采购竞价第 一 轮报价表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的壁挂式分体空调 （1P/定频、单冷) | KF-26GW/N8Y-PC401(5) | 600台 |  |  |
| 2 | 室外机不锈钢地架 | 配1P机 | 600个 |  |  |
| 3 | 加长铜管 | 标配3米/台，超出部分2米/台 | 1200米 |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  | 元 |
| 总价（大写）： （含13%税） |  |  |  |  |  |

| 序号 | 评分项目 | 评价指标 | 填报的指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 交货期 | 签订合同次日起至设备交货完成时间(要求＜30天) | 天 |
| 5 | 付款方式 【达到合同付款条款日起款项在60日内支付到账，预付款方式的预付款到账时间不影响按签订合同次日起至设备交货的时间】 | 1. 设备调试合格并验收后凭发票付90%，10%质保金满1年付，且接受三个月的电子银行承兑汇款支付货款； 2. 合同签订后预付30%，设备到货验收合格后凭发票付总价的60%，10%质保金满1年付，且接受三个月的电子银行承兑汇款支付货款； 3、合同签订后预付50%，设备到货验收合格后凭发票付总价的40%，10%质保金满1年付，且接受三个月的电子银行承兑汇款支付货款； | 1□ 2□ 3□ |
| 6 | 质保期 | 整机质保期？年（要求≥6年） | 年 |

注明: 空调品牌指定是美的。报价含13%增值税发票，含安装及补充制冷剂的费用。

竞价参与单位：（签字盖章）：

日期：        年    月    日

附件四  佛山电器照明股份有限公司高明新宿舍壁挂式分体空调项目采购竞价第 二 轮报价表

经我司充分研究竞价文件后，我公司愿按下表的价格，按竞价文件要求承接本次采购竞价项目。

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的壁挂式分体空调 （1P/定频、单冷) | KF-26GW/N8Y-PC401(5) | 600台 |  |  |
| 2 | 室外机不锈钢地架 | 配1P机 | 600个 |  |  |
| 3 | 加长铜管 | 标配3米/台，超出部分2米/台 | 1200米 |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  | 元 |
| 总价（大写）： （含13%税） |  |  |  |  |  |

注：

1、以上报价按佛山照明要求的标准报价（报价含税13%）；

2、技术参数等条款均承诺按第一轮报价表填报的指标；

3、其他事项成交后在合同中详细明确。

竞价参与单位：（签字盖章）：

日期：        年    月    日

附件五 佛山电器照明股份有限公司高明新宿舍壁挂式分体空调 项目采购竞价第 三 轮报价表

经我司充分研究竞价文件后，我公司愿按下表的价格，按竞价文件要求承接本次采购竞价项目。

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的壁挂式分体空调 （1P/定频、单冷) | KF-26GW/N8Y-PC401(5) | 600台 |  |  |
| 2 | 室外机不锈钢地架 | 配1P机 | 600个 |  |  |
| 3 | 加长铜管 | 标配3米/台，超出部分2米/台 | 1200米 |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  | 元 |
| 总价（大写）： （含13%税） |  |  |  |  |  |

注：

1、以上报价按佛山照明要求的标准报价（报价含税13%）；

2、技术参数等条款均承诺按第一轮报价表填报的指标；

3、其他事项成交后在合同中详细明确。

竞价参与单位：（签字盖章）：

日期：        年    月    日

附件六  评分方法

| 序号 | 评分项目 | 评价指标 | 参考值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 【不同付款方式结合报价，折算佛照实际采购成本的综合报价】 | 注：付款方式得分的计算按付款时间对资金利息成本影响按以下公式计算，以下a表示折算的综合价格，b表示报价价格： 1. 设备调试合格并验收后凭发票付90%，10%质保金满1年付，且接受三个月的电子银行承兑汇款支付货款。（按此方式计a=b×1）； 2. 合同签订后预付30%，设备到货验收合格后凭发票付总价的60%，10%质保金满1年付，且接受三个月的电子银行承兑汇款支付货款。【按此方式计a=0.3b×（1+0.008×3）+0.7b】； 3、合同签订后预付50%，设备到货验收合格后凭发票付总价的40%，10%质保金满1年付，且接受三个月的电子银行承兑汇款支付货款。【按此方式计a=0.5b×（1+0.008×3）+0.5b】； | 100-0 |
| 2 | 商务报价 【综合价格】 | 以第一项综合价格a最低价为100分为基准，其它按比例扣减。如最低价为c，那么次低价d的得分为：[1-（d-c）/c] ×100 |  |